**西南石油大学自主采购项目**

**询价文件**

**采 购 编 号： SWPU-WXZG【2023】09号**

**项 目 名 称：西南石油大学艺术学院专业机房及学生15栋网络改造询价采购项目**

**采 购 人： 西南石油大学**

**中国·成都**

**2023年12月**

# 第一部分 报价须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明与要求** |
| 1 | 采购人 | 西南石油大学 |
| 2 | 项目名称 | 西南石油大学艺术学院专业机房及学生15栋网络改造询价采购项目 |
| 3 | 采购编号 | SWPU-WXZG【2023】09号 |
| 4 | 采购预算 | 7万元（超预算报价为无效报价） |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金，已落实 |
| 6 | 采购方式 | 询价采购 |
| 7 | 报价方式 | 以人民币报价；一次性报价；不接受多个报价方案。 |
| 8 | 实施时间  实施地点 | 实施时间：合同签订后开始服务，服务内容按照合同要求完成。  实施地点：西南石油大学成都校区。 |
| 9 | 报价有效期 | 报价后90天 |
| 10 | 报价文件份数 | 正本一份、电子档一份（正本扫描件，要求PDF格式，命名格式：采购编号+项目名称） |
| 11 | 报价文件应至少包含的内容 | （1）西南石油大学艺术学院专业机房及学生15栋网络改造询价采购项目招投标廉政承诺书。  （2）承诺函(格式见第三部分)；  （3）报价表(格式见第三部分)；  （4）法人代表授权书（非法定代表人报价时适用）(格式见第三部分）；  （5）技术指标响应偏离表(格式见第三部分)；  （6）供应商基本情况表(格式见第三部分)；  （7）相关资质文件  “统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”（复印件）；  （8）售后服务承诺函；  以上材料均需按要求法人或法人授权代表签字、盖章，否则视为无效报价 |
| 12 | 成交原则  （实质性要求） | 满足所有商务、技术要求前提下的最低价成交原则。 |
| 13 | 报价文件  递交截止时间 | 2023年12月05日中午12:00前，逾期提交无效报价。 |
| 14 | 报价文件  递交地点及要求 | 将报价文件原件按格式要求装订成册(活页装订视为无效报价)，**书脊打印采购编号、项目名称**，密封后递交至成都市新都区新都大道8号西南石油大学图书馆C109，电话：028-83032047。 |
| 15 | 付款方式 | 按合同约定履约完毕后一次性支付合同金额的100%。 |
| 16 | 特别说明 | 1、若有效报价人不足三家，采购人有权根据实际情况继续实施采购。  2、报价供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的各种费用。不论成交结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。 |
| 17 | 采购人联系方式 | 联系人：徐老师，电话：028-83032047 |

# 第二部分 技术指标要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
| 1 | 艺术学院专业机房网络改造项目 | 1. 总体要求：   投标方在报价前应充分了解和考虑施工实际状况，将完成该方案所必须的所有人工和材料（包括但不限于PVC线槽、PVC管、钉卡、水晶头、网络模块、尾纤、法兰盘、光纤跳线、电源线、电源插座）等费用统一计入本次采购费用中，实现该方案采购方不再另行支付任何费用。施工过程中网线布放符合《综合布线系统工程设计规范 GB50311-2016》，天花板内必须使用PVC管，室内必须使用PVC线槽保护网线，室内PVC线槽须固定在墙上并保证美观。   1. 施工要求：    1. 在双创中心B308机房内，安装钢制桥架≥70米，桥架规格150mm\*50mm\*1.0mm，桥架接地跨接，所有桥架必须联接成电气通路，并且不少于两处与等电位端子箱进行可靠连接，当桥架较长时，应适当增加接地点；    2. 在双创中心B308机房内，完成新机柜、交换机设备、线路等安装；    3. 在双创中心B308机房的新建机柜内，布设37组网线至机房电脑桌制定位置，布线长度≥370米，机柜内配置配线架和理线架，并在指定电脑桌位置安装网络模块≥37个，要求在网线两端做好标记，并将机柜内网线整理整齐。 | 1 | 成都中数通科技有限公司  成都亿飞水电安装工程有限公司  中国电信股份有限公司成都分公司  塞尔网络有限公司 |
| 2 | 学生15栋网络改造项目 | 1. 总体要求：   投标方在报价前应充分了解和考虑施工实际状况，将完成该方案所必须的所有人工和材料（包括但不限于PVC线槽、PVC管、钉卡、水晶头、网络模块、尾纤、法兰盘、光纤跳线、电源线、电源插座）等费用统一计入本次采购费用中，实现该方案采购方不再另行支付任何费用。施工过程中网线布放符合《综合布线系统工程设计规范 GB50311-2016》，天花板内必须使用PVC管，室内必须使用PVC线槽保护网线，室内PVC线槽须固定在墙上并保证美观。   1. 施工要求： 2. 在学生15栋宿舍栋弱电间指定位置，安装10米不锈钢弱电桥架，与原弱电间桥架对接，桥架规格200mm\*100mm\*1.0mm； 3. 在学生15栋宿舍每层走廊两侧，安装连通横向镀锌桥架，安装长度≥700米，桥架规格150mm\*50mm\*1.0mm； 4. 在学生15栋宿舍弱电井内，布放上下楼层连通管井的纵向镀锌桥架，安装长度≥60米，桥架规格150\*100\*1.0mm； 5. 在学生15栋宿舍弱电间机柜内，更换原有配线架和跳线，配线架和跳线为六类规格，并在配线架、网线两端做好标记，将网线整理整齐； 6. 在学生15栋宿舍楼内，从弱电间铺设六类网线至宿舍内原有交换机≥405米，要求在网线两端做好标记。 | 1 | 成都中数通科技有限公司  成都亿飞水电安装工程有限公司  中国电信股份有限公司成都分公司  塞尔网络有限公司 |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物及其运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和询价文件规定的其它费用。

2、技术参数需逐一在技术应答表中应答。

售后服务要求：

1、免费质保期为自本项目所列的全部设备安装、调试完成，并通过甲方验收合格之日算起，不低于1年。

2、如果乙方所供设备在使用时出现故障，则乙方应在2小时内作出服务响应，24小时内到场服务解决，保证甲方工作的正常进行。

**注：技术指标和商务要求为实质性要求，任何一项不满足均作无效报价处理。**

# 第三部分 报价文件格式要求

# 封面

**报 价 文 件**

**项目名称：**

**采购编号：**

**报价供应商：**

**报价日期：**

# 西南石油大学艺术学院专业机房及学生15栋网络改造

# 招投标廉政承诺书

（招标编号： SWPU-WXZG【2023】09号）

为规范招标人、投标人双方在招投标活动中的行为，保证招投标活动公开、公平、公正，防止违法违纪行为发生，保障双方合法权益，依据国家有关法律法规，现双方承诺如下：

* + 1. 招标人承诺
       1. 严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及国家有关廉政规定；
       2. 不收受或变相收受投标人任何形式的馈赠；不以任何形式向投标人索要钱物；不在投标人报销应由招标人及其工作人员个人支付的费用；不参加投标人安排的旅游或高消费娱乐活动；不参加投标人宴请；不要求投标人为工作人员亲属经商办企业提供方便；
       3. 工作人员亲属不收受投标人赠送的礼品、礼金、有价证券，或提供的无偿服务；
       4. 招投标期间不单人约见投标人工作人员；
       5. 不向投标人及任何其他第三方泄露招投标活动中的秘密及任何细节问题。
    2. 投标人承诺
       1. 严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及国家有关廉政规定；
       2. 不向招标人工作人员及其亲属赠送礼品、礼金、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由招标人及其工作人员个人支付的费用；不为招标人安排旅游或消费娱乐活动；不宴请招标人；不为招标人工作人员亲属经商办企业提供方便；
       3. 不单人约见招标人工作人员；不到招标人工作人员家中或其他非办公场所商谈业务；
       4. 不向招标人工作人员电话询问评标情况或施加任何影响；
       5. 不通过中介公司或任何个人向招标人工作人员打招呼，施加压力；
       6. 不诋毁招投标任何一方的名誉，不传播与招标投标工作有关的言论与信息。
    3. 监督及责任
       1. 招标人、投标人双方自觉接受监督；
       2. 如发现任何违反本协议的行为，双方均可向招标人监察部门举报；招标人监察部门将根据规定，视情节对相关人员予以相应组织处理或纪律处分；
       3. 招标人监察部门有权对招投标活动进行监督，有权制止、纠正违反本协议的行为；
       4. 如投标人违反本协议约定，招标人有权视情节给予处罚，包括取消投标资格、宣布中标无效、停止其参加招标人项目投标资格1－3年等。

招标小组成员（签字）：

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：

年 月 日

# 一、承诺函

**西南石油大学：**

我公司作为本次询价的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交报价文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加报价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商同时参加本次询价采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映。

六、报价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

日 期：

# 二、报价表

| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **技术指标** | **免费质保期** | **数量** | **单价**  **（元）** | **总价**  **（元）** | **生产厂家（全称）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计（大写）：** | | | | |  |  |  |  |

注：供应商报价应包括设备运输费、搬运费、安装调试费、培训费、税费等为实施本项目相关的各项费用总和。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

日 期：

# 三、法定代表人授权书

西南石油大学：

本授权声明： （供应商名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”采购项目（项目编号： ），报价活动的合法代表，以我方名义全权处理与该项目有关的一切事宜。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

授权代表手机号：

日 期：

（附：法定代表人及授权代表身份证复印件）

# 四、技术指标响应偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **询价文件技术指标要求** | **报价文件技术参数** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1. 供应商须把全部技术参数和服务要求列入此表。

2．按照第第二部分技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

日 期：

# 五、供应商基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | | 邮政编码 | | |  | |
| 本项目联系人 | 姓名 |  | | | | | 座机 | | |  | |
| 邮箱 |  | | | | | 手机 | | |  | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | |  | 技术职称 |  | | | 联系电话 | | |  |
| 技术负责人 | 姓名 | |  | 技术职称 |  | | | 联系电话 | | |  |
| 成立时间 |  | | | 员工总人数： | | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | | 其中 | | 项目经理 | | |  | | |
| 营业执照号 |  | | | 高级职称人员 | | |  | | |
| 注册资金 |  | | | 中级职称人员 | | |  | | |
| 开户银行 |  | | | 初级职称人员 | | |  | | |
| 账号 |  | | | 技工 | | |  | | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | | | |

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

# 六、相关资质文件

# 七、售后服务承诺函